АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕМЧУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 17-П\_16.02.2018.doc

Об оснащении помещений и строений, находящихся

в собственности (пользовании) граждан первичными

средствами тушения пожаров и противопожарным

инвентарем в Жемчужинском сельском поселении

Нижнегорского района Республики Крым

Руководствуясь статьёй 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ, п.9 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Жемчужинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый «Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые обязаны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде в здании администрации Жемчужинского сельского поселения, расположенного по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Школьная, 2, а также на официальном сайте администрации Жемчужинского сельского поселения в сети «Интернет» (http:// жемчужинское – сп.рф)

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования

Председатель Жемчужинского

сельского совета глава - администрации

Жемчужинского сельского поселения О.Ю.Большунова

Приложение

к постановлению администрации

Жемчужинского сельского поселения

Нижнегорского района Республики Крым

от 16 февраля 2018г. № 17-П

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые обязаны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Устройства  водного  пожаротушения  (1) | Огнетушитель (2) | Емкость с водой не менее 0,2 м. куб. | Грубошерстная ткань или войлок, покрывало из негорючего материала | Вед­ро 10 л. |
| 1. | помещения квартир в многоэтажных (среднеэтажных, малоэтажных) жилых домах | +(3) | + |  |  |  |
| 2. | жилые комнаты  общежитий,  квартир  специализированных жилых домов |  | + |  |  |  |
| 3. | индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками |  | + | + |  | + |
| 4. | строения на территориях дачных и садоводческих поселков  (кооперативов) для временного (сезонного) проживания(4) |  | + | + |  | + |
| 5. | помещения  индивидуальных  гаражей |  | + |  | + |  |
| 6. | хозяйственные  строения |  | + | + |  | + |

**Примечания:**

1. - устройство водного пожаротушения, установленное на сети хозяйственно-питьевого водопровода с рукавом, оборудованным распылителем и длиной рукава, обеспечивающего возможность подачи воды в любую точку квартиры;
2. - количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для оснащения помещений (строений) устанавливает собственник (пользователь) исходя из категории защищаемого помещения (строения), величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с огнетушащим веществом, размеров защищаемого помещения (строения);
3. - знаком «+» обозначены первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, которые обязаны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании);
4. - оборудуются на время проживания (пребывания) в них людей